## Slide 1
skabelon
N-Lited

## Slide 2
Overordnet billede/måling
Billedet tages i brysthøjde og udprintes. Brug så vidt muligt vidvinkel, da det får flest detaljer med. Sørg for at få vigtige detaljer som lamper, vægfarve, møbler mm. med
Luminans (candela pr m2 ) måles. Stil dig med ryggen til vinduerne og peg måleren ind i rummet. Luxmåling divideret med 3,14 giver candela pr m2. Målingen bruges ift. overførelse til lysrum eller sammenligning af rum. Måles der i dagslys, trækkes dagslyset fra
Anbefalinger/løsninger indtegnes
Aktivitet billede/måling
Billedet tages ud fra personens øjenhøjde – Altså hvad de ser på. Brug så vidt muligt vidvinkel, da det får flest detaljer med
Mål lux de angivne steder og notér på billede
CRI og Kelvin måles kun hvis der ikke er dagslys. Se efter CRI og Kelvin på selve lyskilden, og noter dette på slide.
Ud over målingerne bruges parametrene til at vurdere personens synsindtryk. Er der eks. blænding, store luminansspring mm?
bedste lyssætning
måling
Bedste lyssætning afprøves enten i lysrum eller personens eget hjem
Lysrum: Sørg for at indstille det omgivende lys, så det svarer til den målte lux eller luminans (candela/m2) i hjemmet.
Hvis der ikke er mørklagt i lysrum, skal dagslys trækkes fra
Mål de angivne steder og notér de nye værdier på slide ”nye målinger”
Noter CRI og Kelvin fra lyskilden.
Som udgangspunkt skal alt lys i rummet være tændt, når der måles. Hvis en lyskilde eller lysindfald fra et vindue har stor indflydelse på en måling, skal der tages højde for dette.

## Slide 3
Målingerne i selve aktiviteten er når dagslys er trukket fra
Mål lyset med lamperne tændt. Sluk lamperne og mål hurtigt igen. Træk disse to målinger fra hinanden.
Eksempel:
487 lux med lampen tændt
231 lux med lampen slukket.
Lampens udbytte er:
487-231= 256 lux
Lux
1
Registrer målingerne i kassen
Afstand fra øjet til aktiviteten. Måles i cm og noteres på det relevante slide.
Den samme afstand benyttes til at finde punktet for måling 2 og 3
Punkt for måling
Efter afprøvningen kan CRI, Kelvin og lux noteres

## Slide 4
Data:
Alder: xx
Køn: Mand Kvinde Andet
Diagnose: xx
Andre relevante diagnoser: xxx
Visus: H: V: OU:
Synsfelt: xx°/Hemianopsi/Kvadrantanopsi
Konsulent: Xxxxxx
E-mail: xxxxxx@xxxx
Telefon nr.: xxxxxxxx

## Slide 5
Interview
Note:
Her kan indsættes et billede af interviewet eller der kan skrives noter.

## Slide 6: Scoringsguide
Aktivitetsproblematik | Udførelse 1-10 Opstart | Opfølgning | Tilfredshed 1-10 Opstart | Opfølgning
1. xxxxx | X | X | X | X
2. xxxxx | X | X | X | X
3. xxxxx | X | X | X | X

## Slide 7
Her kan indsættes et billede af de skrevne/tegnede anbefalinger.

## Slide 8
Noter:

## Slide 9
1. Aktivitet: xxx – Siddende ved bord
Beskrivelse af problematik: xxx
Dato «Hjemme»: x/x-xx
Dato «Lysrum»: x/x-xx

## Slide 10: Overordnet billede
Omgivende lys i rummet
Vertikal lux: xxx
Luminans:
xxx lux /3,14= xxx candela pr. m2
Noter:
Notes: Den medtager væggenes påvirkning.

## Slide 11: Billede af aktiviteten
Afstand fra øjne til aktivitet: xxx cm
xxxx Lux
3
2
1
Sensors retning - opad
Note:
xxxx Lux
xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux

## Slide 12: Nye målinger
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
2
1
3
Note:
Sensors retning - opad
Her benyttes aktivitetsbilledet fra hjemmet eller standartbillede.
Notes: Dagslyset skal fratrækkes

## Slide 13
1. Aktivitet: xxx – Lænestol/sofa/seng
Beskrivelse af problematik: xxx
Dato «Hjemme»: x/x-xx
Dato «Lysrum»: x/x-xx

## Slide 14: Overordnet billede
Noter:
Omgivende lys i rummet
Vertikal lux: xxx
Luminans:
xxx lux /3,14= xxx candela pr. m2
Notes: Brugeren tænder de lys, som de foretrækker.

## Slide 15: Billede af aktiviteten
3
2
1
Sensors retning - opad
Afstand fra øjne til aktivitet: xxx cm
Note:
xxxx Lux
xxxx Lux
xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux
Notes: 3 skal måles 80 cm over gulv

## Slide 16: Nye målinger
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
2
1
3
Sensors retning - opad
Note:
Her benyttes aktivitetsbilledet fra hjemmet eller standartbillede.
Notes: Hvad skal vi bruge billedet til?
Vi skal også måle candela pr. m2 i bedste lyssætning.

## Slide 17
1. Aktivitet: xxx – Køkkenbord/komfur
Beskrivelse af problematik: xxx
Dato «Hjemme»: x/x-xx
Dato «Lysrum»: x/x-xx

## Slide 18: Overordnet billede
Omgivende lys i rummet
Vertikal lux: xxx
Luminans:
xxx lux /3,14= xxx candela pr. m2
Noter:

## Slide 19: Billede af aktiviteten
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
3
2
1
Vær opmærksom på om fladens reflektans skal ændres
Sensors retning - opad
Afstand fra øjne til aktivitet: xxx cm
Note:
Notes: Lux fra væg, 30 cm i midten.

## Slide 20: Nye målinger
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
2
1
3
Sensors retning - opad
Note:
Her benyttes aktivitetsbilledet fra hjemmet eller standartbillede.

## Slide 21
1. Aktivitet: xxx – Spejl
Beskrivelse af problematik: xxx
Dato «Hjemme»: x/x-xx
Dato «Lysrum»: x/x-xx

## Slide 22: Overordnet billede
Omgivende lys i rummet
Vertikal lux: xxx
Luminans:
xxx lux /3,14= xxx candela pr. m2
Noter:

## Slide 23: Billede af aktiviteten
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
2
1
Sensors retning–væk fra ansigt
Sensors retning – opad
Afstand fra øjne til aktivitet: xxx cm
Note:
1
2

## Slide 24: Nye målinger
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
2
1
Sensors retning - udad
Sensors retning – opad
Note:
Her benyttes aktivitetsbilledet fra hjemmet eller standartbillede.
1
2

## Slide 25
1. Aktivitet: xxx – Skab/skuffe
Beskrivelse af problematik: xxx
Dato «Hjemme»: x/x-xx
Dato «Lysrum»: x/x-xx

## Slide 26: Overordnet billede
Omgivende lys i rummet
Vertikal lux: xxx
Luminans:
xxx lux /3,14= xxx candela pr. m2
Noter:

## Slide 27: Billede af aktiviteten
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
1
2
3
4
Der måles på skabets/skuffens overflade
Sensors retning – udad ved skab
1
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
Sensors retning–opad ved skuffe
Afstand fra øjne til aktivitet: xxx cm
Note:
Målinger fra skuffe
Notes: Skuffe skal være nr.5.
Hvad er højden på linjen?
Kun måling 1 & 2 (160 og 80 cm.) (+/- 20 cm ændrer ikke meget)
Vi måler kun lys ind PÅ skabet.

## Slide 28: Billede af aktiviteten
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
1
2
3
4
Der måles på skabets/skuffens overflade
Sensors retning – udad ved skab
1
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
Sensors retning–opad ved skuffe
Note:
Målinger fra skuffe
Her benyttes aktivitetsbilledet fra hjemmet eller standartbillede.
Notes: Skuffe skal være nr.5.
Hvad er højden på linjen?
Kun måling 1 & 2 (160 og 80 cm.) (+/- 20 cm ændrer ikke meget)
Vi måler kun lys ind PÅ skabet.

## Slide 29
1. Aktivitet: xxx – TV
Beskrivelse af problematik: xxx
Dato «Hjemme»: x/x-xx
Dato «Lysrum»: x/x-xx

## Slide 30: Overordnet billede
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
2
1
3
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
TV skal være slukket
30 cm til siden eller op og 30 cm ud fra væg
Sted for måling
Sensors retning – indad mod væg
Omgivende lys i rummet
Vertikal lux: xxx
Luminans:
xxx lux /3,14= xxx candela pr. m2
Noter:
Notes: I hjemmet skal TV være slukket fordi målingen i så fald vil afhænge af det, der vises.
I lyslab: Her diskuteres og derfor skal TV’et være tændt og anbefalet lys vælges. Dernæst slukkes TV’et og der måles.
Husk ikke at stå i vejen (lave skygger) for målingen

## Slide 31: Nye målinger
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
2
1
3
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
TV skal være slukket
30 cm til siden eller op og 30 cm ud fra væg
Sted for måling
Sensors retning – indad mod væg
Note:
Her benyttes aktivitetsbilledet fra hjemmet eller standartbillede.

## Slide 32
1. Aktivitet: xxx – Dør
Beskrivelse af problematik: xxx
Dato «Hjemme»: x/x-xx
Dato «Lysrum»: x/x-xx

## Slide 33: Overordnet billede
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
1
Noter:
Sensors retning - opad

## Slide 34: Nye målinger
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
1
Sensors retning - opad
Note:
Her benyttes aktivitetsbilledet fra hjemmet eller standartbillede.

## Slide 35
1. Aktivitet: xxx – Betjeningsknapper
Beskrivelse af problematik: xxx
Dato «Hjemme»: x/x-xx
Dato «Lysrum»: x/x-xx

## Slide 36: Overordnet billede
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
1
Der måles ved selve knapperne
Noter:
Sensors retning – opad eller udad alt efter knappernes udformning og placering
Notes: Løsningen kan være globalt lys og indirekte, diffust lys – bla. for at mindske skygge.
I praksis oplever vi, at direkte lys også skal benyttes.
Måles med personen foran. Vertikalt. Hvad der kommer ind på panelet.

## Slide 37: Nye målinger
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
1
Der måles ved selve knapperne
Sensors retning – opad eller udad alt efter knappernes udformning og placering
Note:
Her benyttes aktivitetsbilledet fra hjemmet eller standartbillede.

## Slide 38
1. Aktivitet: xxx – Færden
Beskrivelse af problematik: xxx
Dato «Hjemme»: x/x-xx
Dato «Lysrum»: x/x-xx

## Slide 39: Overordnet billede
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
2
1
Der måles 80 cm over gulvhøjde der hvor der er skift i enten lamper eller rum
Sensors retning - opad
Omgivende lys i rummet
Vertikal lux: xxx
Luminans:
xxx lux /3,14= xxx candela pr. m2
Noter:
Notes: Måles ved personens øje vertikal
Fx tre målinger – en måling i hvert rum på vejen.
1. rum: vertikalt øjenhøjde ud i rummet ryg til gang
2. rum: Gangen skal have to målinger frem og tilbage (+ 80 cm fra gulv.)
3. rum: ryg til gang måling ud i rummet.

## Slide 40: Nye målinger
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
2
1
Sensors retning - opad
Note:
Her benyttes aktivitetsbilledet fra hjemmet eller standartbillede.

## Slide 41
1. Aktivitet: xxx – Andet
Beskrivelse af problematik: xxx
Dato «Hjemme»: x/x-xx
Dato «Lysrum»: x/x-xx

## Slide 42: Overordnet billede
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
2
1
3
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
Omgivende lys i rummet
Vertikal lux: xxx
Luminans:
xxx lux /3,14= xxx candela pr. m2
Noter:

## Slide 43: Nye målinger
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
2
1
3
xxxx Lux xxxx CRI xxxx K
Note:
Her benyttes aktivitetsbilledet fra hjemmet eller standartbillede.